Перечень работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту.

I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества

- Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.

- Содержание Общего имущества.

  - Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

  - Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.

  - Уборка, мытье лестниц и лестничных площадок.

  - Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов.

3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы) и приборов учета.

  - Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания.

  - На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном  в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров.

  - Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и  регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.

  - Проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных  клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных  контрольно-измерительных приборов.

  - Контроль сроков испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов.

  - Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем.

  - Проведение работ по наладке системы отопления.

  - Гидравлическое испытание системы отопления.

  - Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток  канализационных выпусков.

  - Проверка герметичности системы бытовой канализации.

  - Проведение планово-предупредительного ремонта.

  - Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных  электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с  протяжкой всех контактных соединений.

  - Контроль работы электросчетчиков  коммерческого и технического учета.

  - Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования  системы газоснабжения котельной.

4. Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение.

  - Уборка придомовой территории/летний период:

- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.

  - Уборка придомовой территории/зимний период

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами.

- Удаление снега и наледи вручную.

II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

1. Фундаменты.

  - Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

  - Восстановление входов в подвалы.

2. Стены и фасады.

  - Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

  - Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3. Крыши.

  - Ремонт отдельных участков кровли.

  - Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз,  ограждений.

  - Ремонт и замена отдельных  участков рулонных покрытий

  - Прочистка приемных воронок водостоков

  - Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.

4. Оконные и дверные заполнения.

  - Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных  заполнений.

  - Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

5. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей.

  - Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

  - Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних  этажей.

- Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.

6.1.Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.

6.2. Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.

6.3. На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

6.4. Проведение необходимого ремонта для устранения  выявленных неисправностей.

7. Система электроснабжения.

  - Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

  - Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях.

  - Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

8. Система газоснабжения (при ее наличии).

8.1. Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплутационной ответственности) до оконечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы:

- Замена и восстановление креплений.

- Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры.