| ПЛАН РАБОТЫ |
| --- |
| ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» |
| на 2014 г. |
|  |  |  | Задание |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. | Объём | Стоимость | Срок | Исполнитель |
|  | мероприятий | изм. | работ | работ, | исполнения |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кардымовское городское поселение |
|  | 1. Ремонт внутридомового инженерного оборудования жилищного фонда |  |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 3200 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.2 | Смена чеканки стыков канализационных труб длиной 2м | м | 380 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.3 | Ремонт вентилей Ø до 32 мм | шт | 150 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.4. | Ремонт задвижек Ø 100 мм | шт | 10 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.5 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 15 мм | 100м | 0,7 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.6 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 20 мм | 100м | 0,95 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.7 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 32 мм | 100м | 0,65 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.8 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 89 мм | 100м | 0,5 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.9 | Смена сгонов у трубопроводов | 100шт | 2,0 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Социалистическая, 3 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 57 мм ( в подвале) | м | 70 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.11 | Смена труб горячего и холодного водоснабжения Ø 25 мм ( стояки) | м | 100 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.12 | Смена вентилей Ø до 32 мм | шт | 40 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.13 | Смена вентилей Ø до 20 мм | шт | 30 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.14 | Смена задвижек Ø до 80 мм | шт | 6 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.15 | Смена задвижек Ø до 50 мм | шт | 3 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Каменка 15 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 57 мм (в подвале) | м | 90 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.17 | Смена труб холодного и горячего водоснабжения Ø 20 мм (стояки) | м | 100 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.18 | Смена чугунных канализационных труб Ø 100 мм | 100м | 0,3 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.19 | Смена вентилей Ø до 20 мм | шт | 24 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.20 | Смена задвижек Ø до 50 мм | шт | 2 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.21 | Смена задвижек Ø до 80 мм | шт | 5 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Гагарина 6 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Смена труб холодного водоснабжения Ø 32 мм | 100м | 1,4 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.23 | Смена труб отопления Ø 76 мм | 100м | 1,4 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.24 | Смена вентилей Ø до 20 мм | шт | 20 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Ленина 64 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 57 мм | м | 65 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.26 | Смена вентилей Ø до 32 мм | шт | 50 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Ленина 33 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Смена труб горячего водоснабжения Ø 89 мм (в подвале) | м | 90 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.28 | Смена труб отопления Ø 20 мм (стояки) | м | 80 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.29 | Смена вентилей Ø до 32мм | шт | 30 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.30 | Смена задвижек Ø 50 мм | шт | 4 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.31 | Смена задвижек Ø 80 мм | шт | 4 |  | 01-12.13 |  |
|  | ул. Ленина, 56 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Смена труб отопления Ø 20 мм (стояки) | м | 30 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.34 | Смена вентилей Ø 20мм | шт | 12 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.35 | Смена задвижек Ø 50 мм | шт | 1 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Каменка, 10 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Смена труб холодного водоснабжения Ø 32 мм | м | 30 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.37 | Смена вентилей Ø 15мм | шт | 18 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.38 | Смена задвижек Ø 50 мм | шт | 3 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Пер. Предбазарный, 2 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Смена труб холодного водоснабжения Ø 32 мм | м | 25 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.40 | Смена вентилей Ø 15мм | шт | 16 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.41 | Ø 20 мм | шт | 12 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Социалистиченская,9 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Смена труб холодного водоснабжения Ø 32 мм | м | 50 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.43 | Смена вентилей Ø 32мм | шт | 2 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
|  | ул. Школьная,4 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Смена труб холодного водоснабжения Ø 25 мм | м | 100 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.45 | Смена вентилей Ø 20мм | шт | 32 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.46 | Смена вентилей Ø 25мм | шт | 24 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.47 | Смена задвижек Ø 50 мм | шт | 6 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.48 | Смена задвижек Ø 80 мм | шт | 6 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 1.49 | Смена труб системы канализации Ø 100 мм | м | 12 |  | 01-12.13 | Жучков В.Ф. |
| 2. Проведение профилактических работ по жилищному фонду |
| 2.1 | Прочистка дымоходов и вентканалов: ул. Ленина, 50,52,54, ул. Коммунистическая, 1А,1Б | м |  |  | по плану | Алексеев А.Ю. |
| 2.2 | Проверка гермитизации внутридомового газового оборудования: | м |  |  | по плану | Алексеев А.Ю. |
|  | 3. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий |
| 3.1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: ул.Ленина,47, Социалтстическая,5А, Советская,24 | м2 | 75,0 |  | 06.13-09.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.2 | Ремонт отдельных мест рулонного покрытия: ул. Ленина, 60,64 | м2 | 170,0 |  | 05.13-09.13 | Алексеев А.Ю. |
|  | Капр. ремонт мягкой кровли: | м2 |  |  |  | Алексеев А.Ю. |
| 3.3 | - ул. Ленина, 33 | м2 | 860,8 |  | 05-06.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.4 | - ул. Каменка, 10 | м2 | 322,5 |  | 05-06.13 | Алексеев А.Ю. |
|  | Кап. Ремонт шиферной кровли: | м2 |  |  |  | Алексеев А.Ю. |
| 3.5 | - ул. Марьинская, 2 А | м2 | 370,0 |  | 06.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.6 | Замена дверных блоков: ул. Ленина,60,56,54 |  | 14 |  | 05-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.7 | Ремонт дверных блоков: ул. Гагарина,6, ул. Социалистическая,7А | шт. |  |  |  | Алексеев А.Ю. |
| 3.8 | Ремонт козырьков: ул. Ленина, 43,45,47 | шт. | 2 |  | 05-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.9. | Ремонт крылец: ул. Школьная,4, ул. Красноармейская,18 | шт. | 2 |  | 05-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.10. | Восстановление вент. труб в ж.д. по ул. Гагарина,6 | шт. | 8 |  | 05-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.11. | Ремонт металл. поддонов в МКД | шт. | 12 |  | 06-10.13 | Алексеев А.Ю. |  |
| 3.12 | Ремонт дверей выхода на крышу в ж.д. №18 по ул. Красноармейская, №№13,15 по ул. Каменка, №3 по ул. Социалистическая | шт. | 5 |  | 06-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3.13 | Ремонт подъездов; ул.Ленина,35, ул. Каменка,15, ул. Социалистическая,11 | шт. | 11 |  | 04-10.13 | Алексеев А.Ю. |
|  | 4. Электромонтажные работы по жилищному фонду |
|  | Жилые дома |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Смена кабеля, кабель АВВГ 3х2,5 | м |  |  | 06-10.13 | Капленов В.И. |
| 4.2 | Смена автоматов АЕ-25 | шт. |  |  | 06-10.13 | Капленов В.И. |
| 4.3 | Ремонт эл освещ. ж.д. №3 по ул. Октябрьская | шт. |  |  | 06-10.13 | Капленов В.И. |
|  | 5. Придомовые территории жилых домов |
| 5.1 | Посыпка тротуаров песком в зимний период | м2 | 69300 |  |  | Алексанян Л.Б. |
|  | Песок | м3 | 17,05 |  |  |  |
| 5.2 | Ремонт отмосток ж.д. по ул. Ленина, 43,45,47, ул. Красноармейская,18 | м2 | 250,0 |  | 08.13 | Алексанян Л.Б. |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | II. Березкинское С.П. |
| 1. | Ремонт дверей (ж.д. № 31 ул. Льнозаводская) | шт. | 1 |  | 07.13 | Алексеев А.Ю. |
| 2. | Ремонт вент. труб (ж.д. №14 по ул. Школа-Интернат) | шт. | 4 |  | 08.13 | Алексеев А.Ю. |
|  | III. Каменское С.П. |
| 1. | Замена дверей: ул.Магистральная, 9,10 | шт. | 8 |  | 05.13 | Алексеев А.Ю. | 05-07.10 | Алексеева А.И. |
| 2. | Ремонт козырьков ж/бетонных: ул.Магистральная, 9,10 | шт. | 4 |  | 06-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 3. | Ремонт отдельных мест кровель: Центральная,14,16, ул.Магистральная, 6,7, ул. Школьная,3 | м2 |  |  | 06-10.13 | Алексеев А.Ю. |
| 4. | Капитальный ремонт кровли ж.д.№3 по ул. Магистральная в д. Каменка | м2 | 360,0 |  | 07.13 | Алексеев А.Ю. |

Ведущий инженер ООО «Управляющая  организация»                               С.А. Лайкова